Опросный лист

на выдачу технических условий на водоснабжение и водоотведение

С целью подключения:

- планируемого к созданию объекта капитального строительства;

- рекомендуемого объекта капитального строительства;

- построенного, но не подключенного объекта капитального строительства.

***ООО «АКБ «Атриум»***

(полное и сокращенное наименование «Заказчика» - юридического лица, ФИО для физ.лиц, ИПБОЮЛ)

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или представителя)

***Действующего на основании устава***

(действует на основании устава, положения № дата, приказ № дата, доверенность № дата, паспортные данные для физ.лиц, данные свидетельства о государственной регистрации ИПБОЮЛ)

***295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Русская, 170, офис 9***

(юридический адрес, (место нахождения) почтовый адрес, место жительства для физ.лиц, ИПБОЮЛ)

**Водоснабжение/водоотведение** (нужное подчеркнуть) объекта:

***ДУЗ на 260 мест***

(наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта при наличии отдельного водопроводного/канализационного выпуска)

расположение земельного участка (объекта):

***Р Крым, г.Симферополь, мкрн. Хошкельды, ул. Н. Велиевой и ул. А. Аметовой***

(адрес/строительный адрес)

Этажность подключаемого объекта \_\_\_***3***\_\_\_\_эт., высота \_\_\_***10\_\_\_*** м.

Срок предполагаемого подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Планируемая срок ввода объекта в эксплуатацию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Планируемая величина подключаемой нагрузки:

Водопотребление\_\_***27,3***\_м3/сут. Водоотведение\_\_***27,3\_***м3/сут.

Наружное пожаротушение \_\_**15**\_\_\_л/сек. Внутреннее пожаротушение\_\_**2,5**\_\_ л/сек.

Прогнозируемое качество стоков (для юридических лиц):

Взвешенные вещества \_\_500\_\_мг/л; Хлориды \_\_500\_мг/л; СПАВ \_\_5\_\_\_мг/л;

Азот аммоний \_\_25\_ мг/л; Нитраты \_\_25\_\_мг/л; Фосфаты \_\_6\_\_мг/л;

Жиры, масла \_25\_\_мг/л; БПК5\_\_150\_\_мг/л;

***Проектная организация:***

***ООО «АБК «Атриум»***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*МП*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*подпись) (фамилия, инициалы)*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Телефон контактного лица: *+7(978)714-41-20*